JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

GRADA VIROVITICE

[image: image1.jpg]ROGASHA PO,
N ovIT
VAROVITIg,™





PLAN RADA I PROGRAM RAZVOJA

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA VIROVITICE ZA 2015. GODINU









Virovitica, veljača 2015. godine
OSNOVNE GRUPE PLANIRANIH POSLOVA

1.  Obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno zakonu

2.   Planiranje i realizacija programa nastave (teoretske i praktične)

3.   Planiranje i realizacija programa tjelesne pripreme

4.   Planiranje i realizacija programa unapređivanja preventivne zaštite od požara 

5.   Planiranje i realizacija programa izrade operativnih planova

6.   Usklađivanje načina rada sa zakonskom regulativom 

7.   Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za gašenje

8.   Suradnja sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Vatrogasnom zajednicom Virovitičko 
      podravske županije, vatrogasnim organizacijama općina i gradova na području Republike    

      Hrvatske.
9.   Suradnja sa Udrugom profesionalnih vatrogasaca Hrvatske kao i profesionalnim 
      vatrogasnim postrojbama u Republici hrvatskoj

10. Suradnja sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje

11. Suradnja sa državnim, županijskim i gradskim jedinicama državne uprave te lokalne 
      uprave i samouprave

12. Suradnja sa sindikatom i radničkim vijećem zaposlenika

13. Suradnja sa stručnim institucijama i pojedincima iz područja zaštite na radu i zaštite od  

      požara te drugih područja

14. Planiranje i provedba promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja kulture zaštite od požara  
15. Plan popune sistematiziranih radnih mjesta u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Virovitice  

      za 2015. godinu
1. Obavljanje vatrogasne djelatnosti sukladno zakonu
Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice prema zakonu o vatrogastvu , zakonu o jedinicama lokalne samouprave i zakonu o ustanovama organizira svoj rad kao javna ustanova jedinice lokalne samouprave za obavljanje poslova zaštite od požara i vatrogastva.
U okviru tih poslova Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice organizira i izvodi aktivnosti na planu sprečavanja nastanka požara, gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine, pružanju pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te saniranju posljedica nesreće.

Javna vatrogasna postrojba će održavati svoju mobilnost i učinkovitost sukladno podzakonskim aktima, pravilima struke te procjeni opasnosti i Planu zaštite od požara za grad Viroviticu.

Javna vatrogasna postrojba će na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske svoje poslove obavljati i na području cijele Republike Hrvatske.

2. Planiranje i realizacija programa nastave (teorijske i praktične)

Javna vatrogasna postrojba je izradila nastavni plan i program sukladno Pravilniku o Programu i načinu provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi u vatrogasnim postrojbama (NN br. 106/99) , te sukladno svojim potrebama i brojnom stanju i opremljenosti uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima ustroja.

Teorijskom nastavom i praktičnim vježbama rukovode zamjenik zapovjednika i voditelji smjena.

Zamjenik zapovjednika i voditelji smjena vode dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u koji upisuje nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih vatrogasaca.

Cjelokupna razrada nastavnih tema, praktičnih vježbi te drugih aktivnosti sastavni je dio ovog Plana i nalazi se u prilogu.

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će raditi na unapređenju kvalitete nastave preko osuvremenjivanja nastavnih sredstava, nabavke stručne literature kao i edukacije svog kadra.

Vatrogasne intervencije će biti temelj za koncipiranje teorijske nastave i praktičnih vježbi.

Javna vatrogasna postrojba će povremeno vršiti provjeru znanja, vještina i osposobljenosti svih kadrova vezanih uz operativu u cilju usklađivanja načina rada s traženim rezultatima.   
3. Planiranje i realizacija programa tjelesne pripreme

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će sustavno pratiti stanje tjelesne pripremljenosti vatrogasaca. Program tjelesne pripreme će se kontinuirano izraditi i realizirati kroz svakodnevnu tjelovježbu.
Sukladno programu tjelesne pripreme izvršiti će se provjera tjelesne pripremljenosti u mjesecu svibnju.

Osnove za utvrđivanje nivoa tjelesne pripremljenosti biti će norme koje je izradila Služba za vatrogastvo DUZS-a.

4. Planiranje i realizacija programa unapređivanja preventivne zaštite od požara 

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će izraditi program aktivnosti na unapređenju preventivne zaštite od požara.

U okviru tog programa utvrditi će se načini uspostavljanja komunikacije sa građanima te pravnim osobama kao i školskim ustanovama. Posebni naglasak dati će se Planu ostvarivanja kontakata sa predškolskim i školskim uzrastom djece.
5. Planiranje i realizacija programa izrade operativnih planova

Operativni planovi predstavljaju temelj za pripremu postrojbe u slučaju intervencija velikih razmjera kao i izbor i dimenzioniranje opreme i sredstava za obavljanje vatrogasnih intervencija.

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice odnosno zaposlenici obilaziti će tvrtke koje su vezane uz vatrodojavu, te tako izraditi plan evakuacije zaposlenih u tim tvrtkama i plan gašenja požara. 

6. Usklađivanje načina rada sa zakonskom regulativom 

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će usklađivati svoj rad sa propisima koji uređuju rad vatrogasnih službi u Republici Hrvatskoj kao i s aktima koje donese Gradonačelnik ili gradsko vijeće.
7. Planiranje i realizacija plana nabave vatrogasne opreme i sredstava za gašenje

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine pratiti stanje vatrogasne opreme i sredstava za gašenje te izrađivati planove nabave istog prema ukazanim potrebama kao i prema prilivu sredstava iz vlastitog prihoda.

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine pokušati povećati prihode od vlastite djelatnosti kako bi prema zakonu o vatrogastvu ista ulagala u nabavku tehnike, opreme i sredstava za gašenje te materijalne troškove i investicijsku izgradnju.

8. Suradnja sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom, Vatrogasnom zajednicom Virovitičko podravske županije, vatrogasnim organizacijama općina i gradova na području Republike Hrvatske.

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine ostvariti suradnju s navedenim institucijama, predlagati poboljšanja u području zajedničkih projekata i obuke vatrogasaca, opremanja vatrogasnih postrojbi te unapređivanju vatrogasne literature.

9. Suradnja sa Udrugom profesionalnih vatrogasaca Hrvatske kao i profesionalnim vatrogasnim postrojbama u Republici hrvatskoj

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine ostvarivati suradnju s profesionalnim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj i inozemstvu na tragu unapređenja vatrogasne struke.
Sudjelovati u tijelima Udruge profesionalnih vatrogasaca obveza je koju ćemo ispunjavati u cilju zaštite interesa profesionalnih vatrogasaca i vatrogasne struke.

10. Suradnja sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine surađivati sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje na poziv glavnog vatrogasnog zapovjednika i njegovih pomoćnika a vezano za dislokaciju interventnih vatrogasaca na priobalju i otocima i u svim drugim incidentnim situacijama.

Isto tako surađivati ćemo i sa Područnim uredima te službom 112.

11. Suradnja sa državnim, županijskim i gradskim jedinicama državne uprave te lokalne uprave i samouprave

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine sukladno zakonskoj regulativi sudjelovati u svim stručnim i organizacijskim sjednicama i skupovima organiziranim od strane predstavnika državne uprave te lokalne uprave i samouprave.

Izvršavanje osnovnih zadaća iz zakona o vatrogastvu kao i zakona o ustanovama činiti će osnovu za tu suradnju.

12. Suradnja sa sindikatom i radničkim vijećem zaposlenika

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine ostvarivati punu suradnju s predstavnicima radnika i sindikata u cilju postizanja pozitivnog ozračja potrebnog za nesmetano obavljanje osnovnih zadaća.
Organiziranje radnih sastanaka s predstavnicima radnika kao i pravovremeno informiranje radnika o svim bitnim činjenicama za radnike biti će prioritet u toj suradnji.

13. Suradnja sa stručnim institucijama i pojedincima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara te drugih područja

Javna vatrogasna postrojba grada Virovitice će tijekom 2015. godine ostvarivati kontakte i realizirati suradnju sa stručnim institucijama i pojedincima na tragu praćenja dostignuća u oblasti zaštite od požara i zaštite na radu kao i u svim drugim područjima bitnim za podizanje kvalitete i sposobnosti vatrogasne postrojbe.

14. Planiranje i provedba promidžbenih aktivnosti u cilju podizanja kulture zaštite od požara  

Suradnja sa predstavnicima medija, građanima, radnim organizacijama te školskim ustanovama u cilju podizanja svijesti i kulture zaštite od požara. 

Organizacija javnih vježbi kao i stručnih skupova na temu zaštite od požara i vatrogastva organizirati će se više puta.
Najviše aktivnosti na tom planu odvijati će se u mjesecu zaštite od požara – svibanj.

15. Plan popune sistematiziranih radnih mjesta u javnoj vatrogasnoj postrojbi grada Virovitice za 2015. godinu

Zbog odlaska u mirovinu dva zaposlenika u 2015. godini planiramo popuniti radna mjesta vatrogasca za koja imamo predviđena financijska sredstva u financijskom planu za 2015. godinu.
PLAN PROVEDBE TEORIJSKE NASTAVE I PRAKTIČNIH VJEŽBI U JAVNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI GRADA VIROVITICE ZA 2015. GODINU

Nastavu izvodi zapovjednik, zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe i voditelji smjena prema zadanim temama i taktičkim zadacima.
Raspored izvođenja nastavnih tema tijekom mjeseca, za svaku smjenu po danima službe, određen je PLANOM NASTAVE koji izrađuje zamjenik zapovjednika, najkasnije do posljednjeg dana prethodnog mjeseca.
Izvoditelji nastave određeni su za svaku nastavnu temu i dužni su ih pismeno obraditi ( teorijski i praktični dio ).
Teorijsku nastavu i praktične vježbe kao i taktičke zadatke potrebno je prilagoditi brojnom stanju vatrogasaca na intervenciji i opremljenosti vozilima (vozila JVP Virovitica sa specifikacijama) uređajima, opremom, sredstvima i specifičnostima tehnološkog procesa.
Izvoditelji nastave dužni su voditi dnevnik o provedenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama u koji upisuju nastavnu temu, broj sati i broj nazočnih.
Teorijska nastava i praktične vježbe spajaju se po nastavnim jedinicama i izvode se zajedno.
MJERE ZAŠTITE

Izvoditelj teorijske nastave i praktičnih vježbi odgovoran je za :
· pravilno i sigurno izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi
· sukladno ispravnosti i sigurnosti uređaja, opreme i tehnike
· sigurnosti osobe koje sudjeluju u izvođenju i praćenju teorijske nastave i praktičnih vježbi. 
Izvoditelj je dužan poduzeti sve mjere osiguranja i zaštite skupine kao i pojedinca prema priznatim pravilima tehničke prakse i obuke vatrogasaca.
Izvoditelj je dužan udaljiti pojedinca za koje utvrdi da psihofizički nisu sposobni pratiti ili izvoditi teorijsku nastavu i praktične vježbe, o čemu će sastaviti odgovarajuću službenu zabilješku.
Osobe nazočne teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužne su nositi propisanu radnu odoru i koristiti propisanu osobnu zaštitnu opremu, po potrebi i prosudbi izvoditelja nastave, koristiti i drugu zaštitnu odoru (opremu) koju posjeduje vatrogasna postrojba . 
Vatrogasci nazočni teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama dužni su biti obrijani i podšišani. 
Za vrijeme izvođenja teorijske nastave i praktičnih vježbi vatrogasci ne smiju nositi nakit. 
Izvođenje teorijske nastave i praktičnih vježbi na otvorenom prostoru potrebno je prilagoditi vremenskim prilikama. 
Praktična i teorijska nastava se ne izvodi na otvorenom prostoru pri temperaturi nižoj od nula stupnjeva celzijusa . 
SADRŽAJ TEMA I IZVODITELJI :
TEMA 1: RUČNI I PRIJEVOZNI APARATI ZA GAŠENJE POŽARA

( namjena, načelo rada, veličina aparata, dijelovi aparata )
Nastavu izvodi voditelj smjene
1. Aparati za gašenje prahom S
2. Aparati za gašenje ugljičnim dioksidom CO2
3.Aparati za gašenje vodom (V ili Vr )
4.Aparati za gašenje halonom ( Hl )
5. Aparati za gašenje zračnom pjenom ( Pz )

6. Aparati za gašenje vodom i pjenom ( VP )
7. Aparati za gašenje kemijskom pjenom ( Ph )

8. Vježbe s aparatima za gašenje požara 

TEMA 2 : PODJELA VATROGASNIH ARMATURA ZA VODU, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE 
Nastavu izvodi voditelj smjene

Spojnice

Armatura za usmjeravanje i izbacivanje sredstava za gašenje

Radne armature i uređaji

Vježbe s vatrogasnim armaturama za vodu
TEMA 3 : VATROGASNE CIJEVI

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) podjela

b) izrada

c) namjena (namjena, tlak, promjer)

d) održavanje

TEMA 4 : PODJELA VATROGASNIH ARMATURA ZA PJENU, TEHNIČKE                                                                                                                                                                          KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Armature i uređaji za proizvodnju pjene 

Vježbe s vatrogasnim armaturama za pjenu

TEMA 5 : VATROGASNE PUMPE PODJELA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Vrsta pumpi

Namjena , osnovni dijelovi i načelo rada

Vakum uređaji

Odabir pumpe

TEMA 6 : VATROGASNA VOZILA PODJELA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Vozila za gašenje požara

Vozila za spašavanje s visina

Tehnička vozila

Ostala vatrogasna vozila

Vježbe s vatrogasnim vozilima za gašenje požara

TEMA 7 : ZRAKOPLOVI ZA GAŠENJE POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

tehničke karakteristike

TEMA 8 : HIDRANTSKA MREŽA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Izvori za opskrbu hidrantske mreže vodom 

Vanjska hidrantska mreža

Unutarnja hidrantska mreža

Suha hidrantska mreža

TEMA 9 : STABILNI UREĐAJI ZA GAŠENJE POŽARA, PODJELA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Stabilni uređaji za gašenje raspršenom vodom ( SPRINKLER )

Stabilni uređaji za gašenje raspršenom vodom ( DRENČER )

Stabilni uređaji i polustabilni uređaji za gašenje zračnom pjenom

Stabilni uređaji s ugljičnim dioksidom ( CO2 )

Stabilni uređaji za gašenje prahom

Stabilni uređaji za gašenje vodenom parom

TEMA 10 : OPREMA ZA OSOBNU I SKUPNU ZAŠTITU VATROGASACA , PODJELA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Osobna zaštitna oprema

Skupna zaštitna oprema 

Tehničke karakteristike

TEMA 11 : APARATI ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE, PODJELA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) Podjela aparata :

- aparati koji djeluju ovisno o atmosferi okoline

- aparati koji djeluju neovisno o atmosferi okoline

b) Priključci za dišne sprave :

- zaštitna obrazina

- namještanje obrazine

c) Aparati sa cjedilom ( Filtracijske sprave )

d) Cijevni aparati

e) Izolacijski aparati sa stlačenim zrakom :

- glavni dijelovi

- načelo rada

- uporaba izolacijskih aparata

- namještanje aparata

f) Izolacijski aparati sa stlačenim kisikom ( regeneracijski )

- glavni dijelovi

- načelo rada

- namještanje aparata

g) Proizvođači izolacijskih aparata

h) Vježbe s aparatima za zaštitu organa za disanje

TEMA 12 : UREĐAJI I OPREMA ZA SPAŠAVANJE, PENJANJE I RAD NA VISINI , PODJELA I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Vatrogasne ljestve :

- ljestve prislanjače 

- kukače

- rastegače

- univerzalne ljestve

- ljestve sastavljače

- mornarske ljestve

- mehaničke ljestve 

Sprave za spašavanje: 

- uskočnice 

- zračna uskočnica

- uskočni jastuk

- spusnica( otvorena , zatvorena, vertikalna )

Košara za spašavanje

Vreća za spašavanje

Rallgliss za spašavanje

Vježba s ljestvama

Vježba s užadima

Vježba s spusnicom

Vježba s opremom za spašavanje i uskakanje

TEMA 13 : HIDRAULIČNI ALATI U VATROGASTVU, PODJELA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Hidraulične škare

Hidraulički razupirač

Kombinacija razupirača i škara

Hidraulički cilindri

Vježbe spašavanja

TEMA 14 : PNEUMATSKI PODIZAČI TERETA, PODJELA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Zračni jastuci :

- niskotlačni zračni jastuci

- visokotlačni zračni jastuci

TEMA 15 : UREĐAJI ZA MJERENJE KONCENTRACIJA PLINOVA I PARA EKSPLOZIMETAR, PLINSKI DETEKTOR

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 16 : PUMPE ZA PRETAKANJE AGRESIVNIH MATERIJA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 17 : KOLOTURE I KOLOTURJA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Kolotura :

- nepomična kolotura

- pomična kolotura

Koloturja

TEMA 18 : SIMPLEKSNI, POLUDUPLEKSNI ILI SMIDUPLEKSNI SUSTAV RADIO MREŽE

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) Rad s radiouređajima vatrogasne postrojbe te upoznavanje :

osnovnim pojmovima sustava veza ( posebice sustava veze vatrogasne postrojbe )

odašiljačima i prijemnicima

antenama 

vrstama radio uređaja

TEMA 19 : VATRODOJAVNI UREĐAJI, OPĆENITO

Nastavu izvodi voditelj smjene

Vatrodojavna centrala

Vatrodojavna centrala s zapovjednim stolom

TEMA 20 : VRSTE AUTOMATSKIH JAVLJAČA POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Javljač dima ( ionizacijski javljač požara )

Javljač temperature ( Termodiferncijalni javljač požara )

Javljač plamena ( Plameni javljač požara )

TEMA 21 : USTROJSTVO VATROGASNE SLUŽBE I PRAVNA REGULATIVA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Zakon o vatrogastvu

Pravilnik o načinu rada u vatrogasnoj postrojbi

TEMA 22 : DEFINICIJA I KLASIFIKACIJA POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Definicija požara 

Klasifikacija požara prema vrsti zapaljivih tvari

požar klase A

požar klase B

požar klase C

požar klase D 

požar klase F

Izbor sredstava za gašenje s obzirom na klase požara

c)Klasifikacija požara po fazama razvoja

početna faza

faza razvoja 

razbuktala faza

faza gašenja

d) Klasifikacija požara s obzirom o mjestu nastanka

požar u zatvorenom prostoru

požar na otvorenom prostoru

kombinirani požar

e) Klasifikacija požara po opsegu i veličini

mali požar

požar srednje veličine

veliki požar

katastrofalni požar

TEMA 23 : RAZVOJ I ŠIRENJE POŽARA ČIMBENICI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Čimbenici koji utječu na razvoj i širenje požara

TEMA 24 : TAKTIČKO DJELOVANJE VATROGASNIH FORMACIJA PRI GAŠENJU POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Kretanje vatrogasnih formacija do mjesta intervencije

Dolazak i djelovanje postrojbe

Djelovanje vatrogasnog odjeljenja

Djelovanje vatrogasne grupe

Djelovanje više vatrogasnih odjeljenja

Serijski nastup više odjeljenja

Odvojeni nastup više odjeljenja

Usporedni nastup više odjeljenja 

Kombinirani nastup više odjeljenja

TEMA 25 : PRIMJENA SREDSTAVA ZA GAŠENJE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Voda

Pjena

Prah

Ugljični dioksid

Haloni

Priručna sredstva
TEMA 26 : PRORAČUN KOLIČINE SREDSTAVA ZA GAŠENJE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Razmotri podatke o objektima

Razmotriti razvoj požara

Razmotriti potrebne količine sredstava i opreme

Razmotriti osnovne taktičke zadatke

vrsta navale 

vrsta nastupa

TEMA 27 : OPASNOST PRI GAŠENJU I MJERE ZAŠTITE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Opasnost od gušenja i trovanja

Opasnost od topline isijavanja 

Opasnost od eksplozije

Opasnost od strujnog udara

Opasnost od radioaktivne kontaminacije

Mehaničke ozljede i opekline

Opasnost od zaraze

Opasnost od sredstava za gašenje

TEMA 28 : GAŠENJE POŽARA TVIN

Nastavu izvodi voditelj smjene

Razraditi prema vrsti gorive tvari (drvo, lak, razrjeđivač, dizel, plin, kartonska ambalaža, drvna prašina i fina piljevina), vrsti pogona (skladište, sušara, pogon, uprava, benzinska postaja)

TEMA 29 : GAŠENJE POŽARA RS METALI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Razraditi prema vrsti gorive tvari (lak, razrjeđivač, alkohol, dizelsko gorivo), vrsti pogona (skladišta, strojne obrade, talionica)

TEMA 30 : GAŠENJE POŽARA VIRO

Nastavu izvodi voditelj smjene

Razraditi prema vrsti gorive tvari (prašine šećera) te prema mjestu nastanka (laboratorij, pogon, skladište)

TEMA 31 : GAŠENJE POŽARA SILOSI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Razraditi prema mjestu nastanka i vrsti gorive tvari, obavezno uključiti gašenje požara u silosima.

TEMA 32 : GAŠENJE POŽARA HRVATSKI DUHANI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Razraditi prema mjestu nastanka i prema vrsti gorive tvari (prašina, krutina)

TEMA 33 : GAŠENJE POŽARA PODRUMA

Nastavu izvodi voditelj smjene

opasnosti

nastup vatrogasaca

TEMA 34 : GAŠENJE POŽARA U STAMBENIM PROSTORIJAMA

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) opasnosti 

b) nastup (gašenje, spašavanje
TEMA 35 : POŽARI KROVIŠTA

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 36 : POŽARI ČAĐE U DIMNJAKU

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 37 : GAŠENJE POŽARA NA CESTOVNIM VOZILIMA

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 38 : GAŠENJE POŽARA NA ZRAKOPLOVIMA

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) opasnosti
b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 39 : GAŠENJE POŽARA NA BRODOVIMA 

Nastavu izvode voditelji smjena

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 40 : GAŠENJE POŽARA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

Nastavu izvode voditelji smjena

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 41 : GAŠENJE POŽARA OTVORENOG PROSTORA

Nastavu izvode voditelji smjena

a) gašenje šumskih požara

b) gašenje požara niskog raslinja

TEMA 42 : GAŠENJE POŽARA U VIŠEKATNIM OBJEKTIMA

Nastavu izvode voditelji smjena

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 43 : GAŠENJE POŽARA U TRGOVAČKOM CENTRU KAUFLAND

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika 

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 44 : GAŠENJE POŽARA U TRGOVAČKOM CENTRU KTC

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

Uključiti zasebno restoran i opisati dolje navedeno

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 45 : GAŠENJE POŽARA U TRGOVAČKOM CENTRU PLODINE

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje
TEMA 46 : GAŠENJE POŽARA U TRGOVAČKOM CENTRU LIDL

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 47 : GAŠENJE POŽARA U KONZUMU PARK&SHOP KOMPLEKS

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 48 : GAŠENJE POŽARA U DOMUS – u OTE HORVATA ULICA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 49 : GAŠENJE POŽARA U FLORI

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 50 : GAŠENJE POŽARA U VITREX – u 

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika 

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 51 : GAŠENJE POŽARA U SEDAM PLIN 

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika 

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 52 : GAŠENJE POŽARA U AMS BIOMASA ANTUNOVAC

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 53 : GAŠENJE POŽARA U BEKI PROIZVODNJA OBUĆE

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 54 : GAŠENJE POŽARA U JAVOROVIĆU

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 55 : GAŠENJE POŽARA U PALKOVIĆU

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 56 : GAŠENJE POŽARA U MATASIĆU (PANELI I DRUGE)

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 57 : GAŠENJE POŽARA U PRIMI

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 58 : GAŠENJE POŽARA U BILLI

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 59 : GAŠENJE POŽARA BENZINSKA POSTAJA INA S. RADIĆA.

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 60 : GAŠENJE POŽARA BENZINSKA POSTAJA INA J. J. STROSSMAYERA
Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

a) opasnosti 

b) nastup

TEMA 61 : GAŠENJE POŽARA BENZINSKA POSTAJA KTC

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Uključiti hotelski prostor u razradu

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 62 : GAŠENJE POŽARA BENZINSKA POSTAJA VINKOVAČKA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 63 : GAŠENJE POŽARA BENZINSKA POSTAJA EUROPETROL KORIJA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Uključiti hotelski prostor u razradu

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 64 : GAŠENJE POŽARA U HR. ŠUME BILOGORSKA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 65 :GAŠENJE POŽARA U HEP MIHANOVIĆEVA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 66 : GAŠENJE POŽARA U BOLNICI

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Razradu raditi prema objektima. Jedna tema jedan objekat.

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 67 : GAŠENJE POŽARA U KAZALIŠTU

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 68 : GAŠENJE POŽARA U VRTIĆU PEJAČEVIĆEVA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 69 : GAŠENJE POŽARA U VRTIĆU STARČEVIĆEVA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 70 : GAŠENJE POŽARA U O.Š. V. NAZOR

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 71 : GAŠENJE POŽARA U O.Š. IBM

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 72 : GAŠENJE POŽARA U GIMNAZIJI

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 73 : GAŠENJE POŽARA U KATOLIČKOJ GIMNAZIJI

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 74 : GAŠENJE POŽARA U S.Š. TEHNIČKOJ

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 75 : GAŠENJE POŽARA U S.Š. STRUKOVNA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 76 : GAŠENJE POŽARA U VŠS M. GUPCA

Nastavu izvode voditelji smjena i zamjenik zapovjednika

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup

TEMA 77 : RUKOVOĐENJE I ZAPOVJEDANJE SLOŽENIJIM VATROGASNIM INTERVENCIJAMA

Nastavu izvodi zamjenik zapovjednika

Velikih požara

Katastrofalnih požara

Akcidenti

TEMA 78 : TAKTIČKO DJELOVANJE VATROGASNIH FORMACIJA PRI AKCIDENTNIM I OPASNIM TVARIMA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Vanjsko blokiranje mjesta nesreće

Unutarnje blokiranje mjesta nesreće

TEMA 79 : SIMBOLI U ZAŠTITI OD POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Građevine

Evakuacija i spašavanje

Građevinske konstrukcije i elementi

Električne instalacije i uređaji

Spremnici i cjevovodi

Uređaji za dojavu požara i uzbunjivanje

Aparati i uređaji za gašenje požara

Izvori vode za gašenje i instalacije

Posebne opasnosti

Sprave i oprema za osobnu zaštitu

Oprema i sprave za spašavanje

Vatrogasne ljestve

Sprave i uređaji za gašenje požara

Vatrogasne cijevi i pribor

Pumpe i uređaji

Vatrogasna vozila i prikolice

Sprave za osvjetljavanje

Tehničke sprave i oprema

TEMA 80 : OPSKRBA VODOM NA POŽARU

Nastavu izvodi voditelj smjene

Vodoopskrbni sustav

Vodocrpilište

Vodocrpne stanice

Cjevovodi

Hidrantska mreža

TEMA 81 : RELEJNA DOBAVA VODE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Otvorena relejna dobava

Zatvorena relejna dobava

TEMA 82 : OSNOVE KARTOGRAFIJE I TOPOGRAFIJE

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 83 :UVJETI I PROCESI GORENJA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Oksidacije 

Vrste oksidacija

TEMA 84 : GORENJE KRUTIH, TEKUĆIH I PLINOVITIH TVARI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Gorenje zapaljivih krutina

Gorenje zapaljivih tekućina

Zapaljenje i eksplozija plina

TEMA 85 : ZAPALJIVE I EKSPLOZIVNE SMJESE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Eksplozivne smjese plinova

Eksplozivne pare tekućina

Eksplozivne prašine

Uređaji za detekciju para i plinova

TEMA 86 : Nastavu izvodi voditelj smjene

FLASHOVER

a) nastanak

b) opasnosti

c) nastup vatrogasaca

TEMA 87 : Nastavu izvodi voditelj smjene

BACKDRAFT

a) nastanak

b) opasnosti

c) nastup vatrogasaca

TEMA 88 : UVJETI ZA GORENJE I ŠIRENJE POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 89 : TOPLINA I TEMPERATURA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Pojam topline i temperature

što je toplina

jedinica mjere za toplinu

specifična toplina

specifična toplinska vodljivost

toplina izgaranja

toplinsko povećanje obujma krutih tijela i tekućina

što je temperatura

stupanj temperature

temperatura samo paljenja

temperatura pripaljivanja

temperatura samo zagrijavanja

temperatura gorenja

temperatura usijanja
TEMA 90 : TOPLINSKA I ELEKTRIČNA ENERGIJA POTREBNA ZA GORENJE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Toplina nastala pretvorbom električne energije

kratki spoj

statički elektricitet

zagrijavanje električnih vodiča
TEMA 91 : IZVORI TOPLINE ZA IZAZIVANJE I NASTAJANJA GORENJA I POŽARA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Zagrijavanje površina

Plamen ili vruć plin

Električne iskre

Kratki spoj

Statički elektricitet

Atmosfersko pražnjenje

Mehaničke iskre

Egzotermne kemijske reakcije

Razne druge pojave ( fizija, fuzija )

TEMA 92 : PRODUKTI GORENJA ZAPALJIVIH I OPASNIH TVARI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Kruti produkti

Plinoviti Produkti

TEMA 93 : PRODUKTI GORENJA SINTETSKIH ( PLASTIČNIH ) TVARI

Nastavu izvodi voditelj smjene

Klorovodik

TEMA 94 : PRODUKTI GORENJA POLINIVILKLORIDA I DRUGIH KLORNIH

( HALOGENIZIRANIH ) SINTETSKIH TVARI

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 95 : PRODUKTI GORENJA SIROVE NAFTE, NAFTINIH DERIVATA I NEHALOGENIZIRANIH POLIOLEFINA ( polietilena, polipropilena itd. )

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 96 : PRODUKTI GORENJA POLIMERIZIRANIH AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA ( polistiren, polifenol itd. )

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 97 : PRODUKTI GORENJA POLIURETANA, POKRILA, VUNE I SVILE

Nastavu izvodi voditelj smjene

Cijanovodik

Fozgen

Ugljični monoksid

Nitrozni plinovi

TEMA 98 : PODRUČJE DJELOVANJA JVP VIROVITICA GLAVNI I SPOREDNI PROMETNI PUTOVI 

Nastavu izvodi voditelj smjene

Glavni putovi kretanja na intervenciju te alternativni putovi u slučaju zakrčenosti ili drugih smetnji pri kretanju na intervenciju.
TEMA 99 : PLAN VIROVITICE PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti plan grada ili mape s interneta

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 100 : PLAN PODGORJA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 101 : PLAN ĐURAĐA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 102 : PLAN GOLOG BRDA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 103 : PLAN MILANOVCA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 104 : PLAN REZOVCA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta. 

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 105 : PLAN REZOVAČKIH KRČEVINA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju
TEMA 106 : PLAN POŽARA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 107 : PLAN JASENAŠA PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 108 : PLAN KORIJE PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 109 : PLAN ČEMERNICE PO ULICAMA SA RASPOREDOM I VRSTOM HIDRANATA

Nastavu izvodi voditelj smjene

Koristiti mape s interneta.

Razraditi glavne i alternativne rute puta na intervenciju

TEMA 110 : NASILNI ULASCI U OBJEKTE

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) prizemni objekti

b) višekatni objekti

c) podrumski objekti
TEMA 111 : PONAŠANJE GRAĐEVINSKIH KONSTRUKCIJA U POŽARU

Nastavu izvodi voditelj smjene

a) čelične konstrukcije

b) armiranobetonske konstrukcije

c) drvne konstrukcije

d) zidane konstrukcije

TEMA 112 : GAŠENJE POŽARA U UČENIČKOM DOMU

Nastavu izvodi voditelj smjene

Proučiti projekt, ako isti imamo dostupan

a) opasnosti

b) nastup (gašenje, spašavanje)

TEMA 113 : OPASNE TVARI 

Općenito prema Kemlerovim brojevima 

Nastavu izvodi voditelj smjene

TEMA 114 : OPASNE TVARI 

Nastavu izvodi voditelj smjene

Korištenje CEFIC ERIC baze podataka na internetu: http://www.ericards.net/psp/ericards.psp_search?p_lang=18

P R A K T I Č N E V J E Ž B E

1. POLAGANJE CIJEVI

2. VJEŽBA S APARATIMA ZA GAŠENJE POŽARA

3. VJEŽBA S VATROGASNIM ARMATURAMA ZA VODU

4. VJEŽBE S VATROGASNIM ARMATURAMA ZA DOBIVANJE PJENE

5. VJEŽBE SA FIX – MIXOM, FOAM – PRO I CAFS - OM

6. VJEŽBA S VATROGASNIM VOZILIMA ZA GAŠENJE POŽARA

7. CRPLJENJE VODE

8. VJEŽBE S VATROGASNIM VOZILIMA I OPREMOM ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE

9. VJEŽBE S LJESTVAMA

10. VJEŽBA S UŽADIMA

11. VJEŽBA S APARATIMA ZA ZAŠTITU ORGANA ZA DISANJE

12. VJEŽBE S SPUSNICAMA

13. VJEŽBE S OPREMOM ZA SPAŠAVANJE USKAKANJEM

14. VJEŽBA SPAŠAVANJA LJUDI I ŽIVOTINJA 

15. VJEŽBE PRAVILNOG OTVARANJA VRATA KOD POŽAROM ZAHVAĆENIH PROSTORA

16. VJEŽBE S AUTO LJESTVOM, GAŠENJE I SPAŠAVANJE UNESREĆENIH OSOBA

17. VJEŽBE S TRONOŠCEM ZA SPAŠAVANJE UNESREĆENIH IZ DUBINE

18. RELEJNA DOBAVA VODE

T A K T I Č K I  Z A D A C I

5.1. IZVEDBA TAKTIČKOG ZADATKA PREMA UVJETIMA NA INTERVENCIJI
Taktički zadatak obavezno se izvodi prema uvjetima na intervenciji u vremenu od 09,30 

do 11,00 sati uz predviđanje sljedećih čimbenika :
· izvedbe taktičkog zadatka kao « mokre vježbe «

· izvedbe taktičkog zadatka uz prethodno uzbunjivanje ( potrebno prethodno izvijestiti nadležnog zapovjednika ) 

· « dinamička « izvedba , pretpostavlja se promjena u nastupu ( primjerice : prijelaz s dva mlaza vode na mlaz vode i mlaz pjene , pucanje cijevi i njihova zamjena , povlačenje snaga s jednog položaja i usmjeravanje akcije u drugom smjeru i sl . )

· ustroj sustava rukovođenja i veze ( uporaba radiostanice na svim razinama ) .

Djelatnik koji vodi taktički zadatak u slučaju pogrešne izvedbe , odmah prekida vježbu i objašnjava grešku , nakon čega se izvedba taktičkog zadatka ponavlja od početka .

5.2. IZVEDBA TAKTIČKOG ZADATKA PREMA ČIMBENICIMA ZADATAKA
Taktički zadatak izvodi se prema čimbenicima zadataka tako da se provjerava ispravnost postupka u svakom od čimbenika :

· oblačenje zaštitne opreme i odore

· izlazak vozila

· spajanje na hidrant i druge izvore vode

· razvoj evakuacije i spašavanja

· razvoj navale

· posprema 

Djelatnik koji izvodi taktički zadatak ukazuje na greške prilikom raščlambe taktičkog zadatka.
6 . P O P I S  T A K T I Č K I H  Z A D A T A K A

1. Gašenje požara skladišta boja , lakova i drugih zapaljivih materijala smještenog u poslovnoj stambenoj zgradi. Ugroženi ljudi.

2. Gašenje požara u kino dvorani. Ugroženi ljudi.

3. Gašenje požara u podrumu stambene i poslovne zgrade.

4. Gašenje istodobnog požara na tri kata stambene i poslovne zgrade. Postavljanje cijevne pruge po stubištu i po pročelju.

5. Gašenje požara stambenih prostorija u višekatnom objektu. Opasnost od proširenja požara na susjedne objekte Postavljanje cijevne pruge po stubištu i preko auto-ljestvi.

6. Gašenje krovnog požara na višekatnom objektu. Opasnost od proširenja požara na susjedne objekte . Postavljanje cijevne pruge po stubištu, preko auto-ljestava i preko ljestava rastegača.

7. Gašenje požara u đačkom domu . Ugroženi ljudi.

8. Gašenje požara u bolnici ( pretpostaviti požar u laboratoriju uz opasnost proširenja na dječji odjel ).Ugroženi pacijenti među kojima i nepokretni . 

9. Gašenje požara razlivenog lož ulja u velikoj kotlovnici . 

10. Gašenje požara velikog skladišta s različitom robom uz dobavu vode s veće udaljenosti. Postavljanje cijevne pruge preko ceste .

11. Gašenje požara propan-butan plina koji izlazi iz uskladištenih boca u tvornici ili skladištu, a plamen zagrijava druge boce .

12. Gašenje požara u tiskari. 

13. Gašenje požara koji je zahvatio pozornicu u kazalištu i garderobe uz mogućnost proširenja na ostale prostorije.

14. Gašenje požara u knjižnici.

15. Gašenje požara benzina i druge zapaljive tekućine, odnosno agresivne tekućine, koja se prevozi u bačvama ili manjim posudama, a nastao je prilikom prijevoza kamionom.

16. Gašenje požara ili druge zapaljive tekućine, odnosno agresivne tekućine koja se prevozi cisternom ( pretpostavi okolnosti da je auto-cisterna oštećena i da je tekućina razlivena ) uočiti oznake na vozilu za vrstu tekućine koja se prevozi, kao i opasnosti koje slijede nakon prevrtanja , odnosno požara.

17. Gašenje požara benzina ili druge zapaljive tekućine, odnosno agresivne tekućine, koji je nastao prilikom prijevoza u željezničkim cisternama ( okolnost je otežana jer se goruće cisterne nalaze u skupini s drugim cisternama, postoji opasnost od eksplozije, pretpostaviti da je tekućina razlivena ).

18. Gašenje požara željezničkih vagona prilikom sudara ( kombinacija gašenja i spašavanja ).

19. Gašenje požara u pogonima mlinske industrije. Okolnost je otežana opasnošću od eksplozije prašina i od proširenja požara na susjedne katove kroz otvore u stropovima.

20. Gašenje požara nafte ili neke druge zapaljive tekućine u spremniku i okolo njega u tankovima. Okolnost je otežana jer su susjedni spremnici zagrijani od požara. 

21. Gašenje požara na peći za frakcijsku destilaciju ( na kolonama ) u kemijskoj industriji. Okolnost otežana zbog požara na visini. 

22. Gašenje požara para razlivene zapaljive tekućine u kanalima ( opasnost od proširenja požara prema nekom proizvodnom pogonu ).

23. Gašenje požara u računskom centru.

24. Gašenje požara veće stolarske radionice uz proširenje na druge objekte.

25. Gašenje požara u pogonu za izvedbu i preradu plastičnih masa. Opasnost os otrovnih plinova.

26. Gašenje požara skladišta guma i drugih oprema za vozila. Opasnost od otrovnih plinova. 

27. Gašenje požara, u skladištu gdje pored ostalih tvari gori i sumpor.

28. Gašenje požara u laboratoriju u kojem se nalaze različite zapaljive tekućine i tvari / natrij-fosfat i slično ), a laboratorij se nalazi na najvišoj etaži.

29. Gašenje požara zrakoplova ( opasnost od eksplozije ).

30. Požar trafostanice i rasklopnog postrojenja.

31. Požar autobusa nakon sudara. Ugroženi ljudi.

32. Požar međustropne konstrukcije.

33. Požar dimovodnih kanala.

34. Gašenje požara na benzinskoj crpki.

35. Gašenje požara u trgovini namještaja.

36. Gašenje požara u kino-dvorani. Ugroženi ljudi.

37. Gašenje požara veće barake.

38. Gašenje požara lakirnice unutar veće tvorničke dvorane. 

39. Gašenje požara u školskoj dvorani . Ugroženi ljudi.

40. Gašenje požara u tekstilnoj industriji ( u odjelu predionice ).

41. Gašenje požara otvorenog skladišta drva u drvnoj industriji. 

42. Gašenje požara u silosu.

43. Gašenje požara na gospodarskim zgradama uz dobavu vode iz udaljenih izvora.

44. Gašenje požara u javnoj garaži.

45. Gašenje požara plina iz boca s komprimiranim plinom u mehaničkoj radionici.

46. Gašenje požara lakih metala.

47. Gašenje požara u muzeju.

48. Gašenje požara u banci.

49. Gašenje požara u ljevaonici.

50. Gašenje požara automobila. Spašavanje ozlijeđenih.

51. Postupak osiguranja prilikom prevrtanja auto-cisterne koja prevozi lako-zapaljivu tekućinu ili agresivnu tekućinu, uključujući i postupak prepumpavanja pumpom za pretakanje lako-zapaljive ili agresivne tekućine.

52. Spašavanje ugroženih osoba iz urušenih objekata nakon eksplozije koristeći pile za metal, beton, drvo, razupirače i podupirače, spasilačke škare i hidraulične naprave za podizanje tereta. Spašavanje ljudi iz okna.

53. Izvlačenje automobila iz jarka uz uporabu vitla na tehničkom vozilu, čekrka i sustava kolotura. Osvjetljenje reflektorima. 

54. Zatvaranje zatvarača na spremniku amonijaka ili druge agresivne tvari u zatvorenoj prostoriji uz korištenje zaštitnih odijela. 

7. TAKTIČKI ZADATAK KOJI SE IZVODI U PRAVNIM OSOBAMA

Zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbe obavlja pripremu i razradu taktičkog zadatka
OSTALE AKTIVNOSTI JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 

Osim teorijske nastave i praktičnih vježbi vatrogasna postrojba planira i druge aktivnosti:
· obilazak grada i prigradskih naselja a vezano za prilaz visokim objektima, vatrogasni prilazi, prohodnost prometnica, postojanje unutarnje i vanjske hidrantske mreže, opremljenost aparatima za početno gašenje požara
· održavanje vježbi na visokim objektima sa postavljanjem cijevnih pruga za gašenje požara

· pregled ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže po gradu i prigradskim naseljima u suradnji sa tvrtkom Virkom

· izrada operativnih planova gašenja značajnih objekata u gradu Virovitici

· suradnja sa operativnim vatrogasnim postrojbama sa područja županije

· dani otvorenih vrata vatrogasne postrojbe u mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara

· proslava 04. svibnja dana svetog Florijana zaštitnika vatrogasaca

· provedba Plana aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
· aktivno se uključiti u provođenju radnih akcija, na poboljšanju radnih uvjeta u postrojbi.

· Prema vlastitim financijskim mogućnostima i dodatnim sredstvima grada Virovitice osuvremeniti vatrogasnu tehniku, izvršiti popravak vozila i opreme i ispitivanje uređaja za potrebe servisa vatrogasnih aparata.

· Tijekom mjeseca svibnja uputiti vatrogasce na liječničke preglede.

· Uskladiti cjenik usluga ispitivanja vatrogasnih aparata i ostalih usluga u skladu sa uvjetima na tržištu.

· Usklađivati i ponuditi Sporazume o obavljanju vatrogasne djelatnosti Virovitičko podravskoj županiji i svim općinama te pravnim i subjektima koje za to imaju potrebe i zajednički interes sa Javnom vatrogasnom postrojbom.

· Nabaviti svu potrebnu vatrogasnu opremu i vozila za koja se osiguraju financijska sredstva u proračunu države, županije, grada i vlastite djelatnosti.
· Zaposlenici Javne vatrogasne postrojbe grada Virovitice vršit će osposobljavanje članova dobrovoljnih vatrogasnih društava za razna zvanja u organizaciji vatrogasne zajednice grada Virovitice.

· Analizirati intervencije sa svim operativnim vatrogascima. 

                       Zapovjednik

Anto Tutić 
